M2- Echipamente Electrice

Clasa X-B

Instalatii electrice de iluminat si prize

Clasificarea instalaţiilor electrice

După sensul fluxului de energie electrică, instalaţiile electrice, cuprind:

instalaţii electrice de producere a energiei electrice;

instalaţii electrice de transport a energiei electrice;

instalaţii electrice de distribuţie a energiei electrice;

instalaţii electrice de utilizare a energiei electrice

După nivelul tensiunii, instalaţiile se clasifică în:

instalaţii de joasă tensiune

–a căror tensiune de lucru este sub 1 kV;

instalaţii de medie tensiune

–a căror tensiune de lucru estecuprinsă între 1 kV şi 20 kV;

instalaţii de înaltă tensiune

–a căror tensiune de lucru estecuprinsă între 35 kV (nivel de tensiune tolerat) şi 110 kV şi 220 kV;

instalaţii de foarte înaltă tensiune

–a căror tensiune de lucru estemai mare de 220 kV (400 kV şi 750 kV).